## Close Chamber - 30 CM
Lux Measurement | [9 empty] | PPFD Measurement
[20 empty] | Each grid area = | 10 cm x 10 cm (except last grid = 10 cm x 9 cm)
Grid | A | B | C | D | E | F |  |  |  | Grid | A | B | C | D | E | F | 229 | 220.0 - 229.9
1 | 7.5932 | 8.5716 | 8.6579 | 8.5437 | 8.7522 | 7.1795 |  |  |  | 1 | 106.34 | 120.25 | 121.24 | 120.51 | 122.74 | 100.13 | 219 | 210.0 - 219.9 |  | Platform Color = | White
2 | 9.0014 | 11.6181 | 12.681 | 12.5874 | 11.6863 | 8.6622 | 16.9 | 16.0 - 16.9999 |  | 2 | 125.95 | 162.94 | 178.26 | 176.88 | 163.92 | 121.62 | 209 | 200.0 - 209.9 |  | Distance from detector to light source = 30.5 cm
3 | 11.8344 | 14.134 | 13.8229 | 13.8832 | 13.9541 | 11.6817 | 15.9 | 15.0 - 15.9999 |  | 3 | 166.52 | 198.4 | 194.25 | 195.25 | 197.15 | 164.75 | 199 | 190.0 - 199.9 |  | Manipulated Variable | (1) Long side of chamber is cover with white surface cover
4 | 12.3761 | 14.6505 | 14.9211 | 14.8558 | 14.1126 | 12.3852 | 14.9 | 14.0 - 14.9999 |  | 4 | 174.54 | 205.62 | 209.95 | 209.95 | 200.2 | 174.61 | 189 | 180.0 - 189.9 |  |  | (2)The surrounding (laboratory) light is switch OFF
5 | 12.0796 | 15.096 | 15.5228 | 15.5568 | 15.463 | 12.6446 | 13.9 | 13.0 - 13.9999 |  | 5 | 170.04 | 212.9 | 218.23 | 219.38 | 219.23 | 177.29 | 179 | 170.0 - 179.9 | PPFD (µmol/m²/s)
6 | 12.4358 | 15.2957 | 15.649 | 16.0911 | 15.4785 | 12.3486 | 12 | 12.0 - 12.9999 |  | 6 | 175.62 | 215.66 | 220.19 | 227.35 | 218.77 | 173.83 | 169 | 160.0 - 169.9
7 | 12.3352 | 15.3223 | 15.7229 | 15.874 | 14.991 | 12.6288 | 11 | 11.0 - 11.9999 | LUX INTENSITY (klx) | 7 | 174.13 | 215.88 | 220.83 | 224.26 | 212.71 | 177.4 | 159 | 150.0 - 159.9 |  | Area | 0.7021 | m^2
8 | 12.0536 | 15.6094 | 15.0426 | 15.0566 | 15.1803 | 12.3588 | 10 | 10.0 - 10.9999 |  | 8 | 170.62 | 219.55 | 211.75 | 212.87 | 215.72 | 173.9 | 149 | 140.0 - 149.9 |  | AVG PPFD | 177.0967 | PPFD
9 | 12.2533 | 14.2278 | 14.948 | 14.3721 | 14.3762 | 12.3776 | 9 | 9.0 - 9.9999 |  | 9 | 171.96 | 200.16 | 209.94 | 202.92 | 204.09 | 174.69 | 139 | 130.0 - 139.9
10 | 11.3535 | 14.412 | 14.8936 | 14.4734 | 14.4693 | 11.4512 | 8 | 8.0 - 8.9999 |  | 10 | 159.98 | 202.72 | 209.5 | 204.38 | 204.63 | 161.7 | 129 | 120.0 - 129.9 |  | Area | 0.4 | m^2
11 | 9.725 | 11.8495 | 12.143 | 12.082 | 11.8013 | 8.9632 | 7 | 7.0 - 7.9999 |  | 11 | 136.8 | 166.2 | 170.35 | 170.35 | 165.52 | 125.49 | 119 | 110.0 - 119.9 |  | AVG PPFD | 202.2203 | PPFD
12 | 7.8493 | 9.1737 | 9.0207 | 8.5011 | 8.9229 | 7.6906 |  |  |  | 12 | 109.93 | 128.75 | 126.64 | 120.27 | 125.98 | 107.93 | 109 | 100.0 - 109.9
No. | # | PPFD | lx | klx
1 | A1 | 106.34 | 7593.2 | 7.5932
2 | A2 | 125.95 | 9001.4 | 9.0014
3 | A3 | 166.52 | 11834.4 | 11.8344
4 | A4 | 174.54 | 12376.1 | 12.3761
5 | A5 | 170.04 | 12079.6 | 12.0796
6 | A6 | 175.62 | 12435.8 | 12.4358
7 | A7 | 174.13 | 12335.2 | 12.3352
8 | A8 | 170.62 | 12053.6 | 12.0536
9 | A9 | 171.96 | 12253.3 | 12.2533
10 | A10 | 159.98 | 11353.5 | 11.3535
11 | A11 | 136.8 | 9725 | 9.725
12 | A12 | 109.93 | 7849.3 | 7.8493
13 | B1 | 120.25 | 8571.6 | 8.5716
14 | B2 | 162.94 | 11618.1 | 11.6181
15 | B3 | 198.4 | 14134 | 14.134
16 | B4 | 205.62 | 14650.5 | 14.6505
17 | B5 | 212.9 | 15096 | 15.096
18 | B6 | 215.66 | 15295.7 | 15.2957
19 | B7 | 215.88 | 15322.3 | 15.3223
20 | B8 | 219.55 | 15609.4 | 15.6094
21 | B9 | 200.16 | 14227.8 | 14.2278
22 | B10 | 202.72 | 14412 | 14.412
23 | B11 | 166.2 | 11849.5 | 11.8495
24 | B12 | 128.75 | 9173.7 | 9.1737
25 | C1 | 121.24 | 8657.9 | 8.6579
26 | C2 | 178.26 | 12681 | 12.681
27 | C3 | 194.25 | 13822.9 | 13.8229
28 | C4 | 209.95 | 14921.1 | 14.9211
29 | C5 | 218.23 | 15522.8 | 15.5228
30 | C6 | 220.19 | 15649 | 15.649
31 | C7 | 220.83 | 15722.9 | 15.7229
32 | C8 | 211.75 | 15042.6 | 15.0426
33 | C9 | 209.94 | 14948 | 14.948
34 | C10 | 209.5 | 14893.6 | 14.8936
35 | C11 | 170.35 | 12143 | 12.143
36 | C12 | 126.64 | 9020.7 | 9.0207
37 | D1 | 120.51 | 8543.7 | 8.5437
38 | D2 | 176.88 | 12587.4 | 12.5874
39 | D3 | 195.25 | 13883.2 | 13.8832
40 | D4 | 209.95 | 14855.8 | 14.8558
41 | D5 | 219.38 | 15556.8 | 15.5568
42 | D6 | 227.35 | 16091.1 | 16.0911
43 | D7 | 224.26 | 15874 | 15.874
44 | D8 | 212.87 | 15056.6 | 15.0566
45 | D9 | 202.92 | 14372.1 | 14.3721
46 | D10 | 204.38 | 14473.4 | 14.4734
47 | D11 | 170.35 | 12082 | 12.082
48 | D12 | 120.27 | 8501.1 | 8.5011
49 | E1 | 122.74 | 8752.2 | 8.7522
50 | E2 | 163.92 | 11686.3 | 11.6863
51 | E3 | 197.15 | 13954.1 | 13.9541
52 | E4 | 200.2 | 14112.6 | 14.1126
53 | E5 | 219.23 | 15463 | 15.463
54 | E6 | 218.77 | 15478.5 | 15.4785
55 | E7 | 212.71 | 14991 | 14.991
56 | E8 | 215.72 | 15180.3 | 15.1803
57 | E9 | 204.09 | 14376.2 | 14.3762
58 | E10 | 204.63 | 14469.3 | 14.4693
59 | E11 | 165.52 | 11801.3 | 11.8013
60 | E12 | 125.98 | 8922.9 | 8.9229
61 | F1 | 100.13 | 7179.5 | 7.1795
62 | F2 | 121.62 | 8662.2 | 8.6622
63 | F3 | 164.75 | 11681.7 | 11.6817
64 | F4 | 174.61 | 12385.2 | 12.3852
65 | F5 | 177.29 | 12644.6 | 12.6446
66 | F6 | 173.83 | 12348.6 | 12.3486
67 | F7 | 177.4 | 12628.8 | 12.6288
68 | F8 | 173.9 | 12358.8 | 12.3588
69 | F9 | 174.69 | 12377.6 | 12.3776
70 | F10 | 161.7 | 11451.2 | 11.4512
71 | F11 | 125.49 | 8963.2 | 8.9632
72 | F12 | 107.93 | 7690.6 | 7.6906
AVG |  | 177.0967 | 12573.7972 | 12.5738
MAX |  | 227.35 | 16091.1 | 16.0911
MIN |  | 100.13 | 7179.5 | 7.1795
White surface Cover

## Close Chamber - 20 CM
Lux Measurement | [9 empty] | PPFD Measurement
[20 empty] | Each grid area = | 10 cm x 10 cm (except last grid = 10 cm x 9 cm)
Grid | A | B | C | D | E | F |  |  |  | Grid | A | B | C | D | E | F | 229 | 220.0 - 229.9
1 | 7.1252 | 7.8135 | 8.7487 | 8.818 | 9.0089 | 6.8958 |  |  |  | 1 | 100.05 | 109.92 | 122.5 | 123.96 | 125.69 | 95.804 | 219 | 210.0 - 219.9 |  | Platform Color = | White
2 | 9.1133 | 10.84 | 11.7292 | 12.6509 | 11.4329 | 9.5017 | 16.9 | 16.0 - 16.9999 |  | 2 | 129.21 | 152.92 | 164.81 | 178.4 | 161.07 | 133.18 | 209 | 200.0 - 209.9 |  | Distance from detector to light source = 30.5 cm
3 | 10.3311 | 13.7213 | 13.9229 | 13.8602 | 14.3039 | 10.7796 | 15.9 | 15.0 - 15.9999 |  | 3 | 146.62 | 193 | 195.83 | 195.04 | 199.82 | 150.99 | 199 | 190.0 - 199.9 |  | Manipulated Variable | (1) Long side of chamber is cover with white surface cover
4 | 10.6971 | 13.681 | 15.286 | 15.21 | 14.3832 | 10.9929 | 14.9 | 14.0 - 14.9999 |  | 4 | 151.7 | 193.85 | 215.76 | 214.27 | 202.66 | 154.22 | 189 | 180.0 - 189.9 |  |  | (2)The surrounding (laboratory) light is switch OFF
5 | 10.8085 | 14.9908 | 15.1298 | 15.0483 | 15.3397 | 11.2918 | 13.9 | 13.0 - 13.9999 |  | 5 | 153.33 | 211.35 | 213.49 | 211.81 | 214.87 | 158.04 | 179 | 170.0 - 179.9 | PPFD (µmol/m²/s)
6 | 10.961 | 15.0227 | 15.0801 | 15.0935 | 15.0166 | 12.0521 | 12 | 12.0 - 12.9999 |  | 6 | 155.28 | 212.86 | 212.35 | 213.34 | 211.64 | 169.44 | 169 | 160.0 - 169.9
7 | 10.7777 | 15.0457 | 15.5251 | 15.2742 | 15.2633 | 11.7373 | 11 | 11.0 - 11.9999 | LUX INTENSITY (klx) | 7 | 152.4 | 212.08 | 218.76 | 215.77 | 214.92 | 164.84 | 159 | 150.0 - 159.9 |  | Area | 0.7021 | m^2
8 | 10.7805 | 14.2784 | 15.3158 | 14.9592 | 14.4317 | 11.1691 | 10 | 10.0 - 10.9999 |  | 8 | 152.16 | 201.25 | 215.34 | 211.4 | 203.23 | 156.97 | 149 | 140.0 - 149.9 |  | AVG PPFD | 169.6976 | PPFD
9 | 10.4141 | 13.8646 | 14.2049 | 14.3131 | 14.2044 | 10.5962 | 9 | 9.0 - 9.9999 |  | 9 | 147.47 | 195.14 | 200.04 | 202.31 | 200.67 | 154.05 | 139 | 130.0 - 139.9
10 | 9.7612 | 13.7402 | 14.0167 | 13.7241 | 14.0363 | 10.118 | 8 | 8.0 - 8.9999 |  | 10 | 138.12 | 193.33 | 197.05 | 194.04 | 199.25 | 142.41 | 129 | 120.0 - 129.9 |  | Area | 0.4 | m^2
11 | 0.8608 | 10.5076 | 11.5598 | 11.4665 | 12.6637 | 9.2094 | 7 | 7.0 - 7.9999 |  | 11 | 121.08 | 148.49 | 162.24 | 161.91 | 179.51 | 129.44 | 119 | 110.0 - 119.9 |  | AVG PPFD | 197.3967 | PPFD
12 | 7.0394 | 7.515 | 8.7523 | 8.9212 | 8.7665 | 7.5856 |  |  |  | 12 | 98.79 | 106.26 | 123.03 | 125.79 | 123.6 | 106.01 | 109 | 100.0 - 109.9
No. | # | PPFD | lx | klx
1 | A1 | 100.05 | 7125.2 | 7.1252 | 31284 | 3.7
2 | A2 | 129.21 | 9113.3 | 9.1133 | 31534.6 | 2.8
3 | A3 | 146.62 | 10331.1 | 10.3311 | 31938.6 | 2.5
4 | A4 | 151.7 | 10697.1 | 10.6971 | 31665.7 | 2.4
5 | A5 | 153.33 | 10808.5 | 10.8085 | 31330.8 | 2.35
6 | A6 | 155.28 | 10961 | 10.961 | 31538.3 | 2.35
7 | A7 | 152.4 | 10777.7 | 10.7777 | 31396.3 | 2.4
8 | A8 | 152.16 | 10780.5 | 10.7805 | 31207.2 | 2.4
9 | A9 | 147.47 | 10414.1 | 10.4141 | 31552.5 | 2.45
10 | A10 | 138.12 | 9761.2 | 9.7612 | 31414.2 | 2.6
11 | A11 | 121.08 | 860.8 | 0.8608 | 31292.2 | 2.95
12 | A12 | 98.79 | 7039.4 | 7.0394 | 31106.1 | 3.7
13 | B1 | 109.92 | 7813.5 | 7.8135 | 31650.9 | 3.4
14 | B2 | 152.92 | 10840 | 10.84 | 31434.3 | 2.4
15 | B3 | 193 | 13721.3 | 13.7213 | 32533 | 2
16 | B4 | 193.85 | 13681 | 13.681 | 31613 | 1.9
17 | B5 | 211.35 | 14990.8 | 14.9908 | 32353.3 | 1.8
18 | B6 | 212.86 | 15022.7 | 15.0227 | 31306.5 | 1.7
19 | B7 | 212.08 | 15045.7 | 15.0457 | 32669.6 | 1.8
20 | B8 | 201.25 | 14278.4 | 14.2784 | 31703.2 | 1.85
21 | B9 | 195.14 | 13864.6 | 13.8646 | 32826 | 2
22 | B10 | 193.33 | 13740.2 | 13.7402 | 32602.3 | 2
23 | B11 | 148.49 | 10507.6 | 10.5076 | 31674.2 | 2.45
24 | B12 | 106.26 | 7515 | 7.515 | 31622.3 | 3.4
25 | C1 | 122.5 | 8748.7 | 8.7487 | 31203.5 | 3.1
26 | C2 | 164.81 | 11729.2 | 11.7292 | 31464 | 2.3
27 | C3 | 195.83 | 13922.9 | 13.9229 | 32917.7 | 2
28 | C4 | 215.76 | 15286 | 15.286 | 31740.1 | 1.75
29 | C5 | 213.49 | 15129.8 | 15.1298 | 31326.4 | 1.75
30 | C6 | 212.35 | 15080.1 | 15.0801 | 31137.8 | 1.75
31 | C7 | 218.76 | 15525.1 | 15.5251 | 32070.6 | 1.75
32 | C8 | 215.34 | 15315.8 | 15.3158 | 32532.1 | 1.8
33 | C9 | 200.04 | 14204.9 | 14.2049 | 33811.3 | 2
34 | C10 | 197.05 | 14016.7 | 14.0167 | 31418.6 | 1.9
35 | C11 | 162.24 | 11559.8 | 11.5598 | 31149.8 | 2.3
36 | C12 | 123.03 | 8752.3 | 8.7523 | 31017.7 | 3
37 | D1 | 123.96 | 8818 | 8.818 | 31322.8 | 3
38 | D2 | 178.4 | 12650.9 | 12.6509 | 31812.6 | 2.1
39 | D3 | 195.04 | 13860.2 | 13.8602 | 3295.3 | 2
40 | D4 | 214.27 | 15210 | 15.21 | 31547.5 | 1.75
41 | D5 | 211.81 | 15048.3 | 15.0483 | 31312.5 | 1.75
42 | D6 | 213.34 | 15093.5 | 15.0935 | 31666.1 | 1.75
43 | D7 | 215.77 | 15274.2 | 15.2742 | 31963.2 | 1.75
44 | D8 | 211.4 | 14959.2 | 14.9592 | 32591.3 | 1.8
45 | D9 | 202.31 | 14313.1 | 14.3131 | 32796.6 | 1.9
46 | D10 | 194.04 | 13724.1 | 13.7241 | 3115523.6 | 1.9
47 | D11 | 161.91 | 11466.5 | 11.4665 | 31577 | 2.3
48 | D12 | 125.79 | 8921.2 | 8.9212 | 3188.2 | 3
49 | E1 | 125.69 | 9008.9 | 9.0089 | 31219.4 | 3
50 | E2 | 161.07 | 11432.9 | 11.4329 | 31760.8 | 2.3
51 | E3 | 199.82 | 14303.9 | 14.3039 | 31390.3 | 1.9
52 | E4 | 202.66 | 14383.2 | 14.3832 | 31157 | 1.8
53 | E5 | 214.87 | 15339.7 | 15.3397 | 31293.5 | 1.75
54 | E6 | 211.64 | 15016.6 | 15.0166 | 3245.4 | 1.8
55 | E7 | 214.92 | 15263.3 | 15.2633 | 31271.2 | 1.7
56 | E8 | 203.23 | 14431.7 | 14.4317 | 31223 | 1.8
57 | E9 | 200.67 | 14204.4 | 14.2044 | 31278.8 | 1.8
58 | E10 | 199.25 | 14036.3 | 14.0363 | 31549.3 | 1.8
59 | E11 | 179.51 | 12663.7 | 12.6637 | 31426.9 | 2
60 | E12 | 123.6 | 8766.5 | 8.7665 | 31533.1 | 3
61 | F1 | 95.804 | 6895.8 | 6.8958 | 31219.2 | 4
62 | F2 | 133.18 | 9501.7 | 9.5017 | 31410.4 | 2.8
63 | F3 | 150.99 | 10779.6 | 10.7796 | 31602.3 | 2.5
64 | F4 | 154.22 | 10992.9 | 10.9929 | 31183.4 | 2.4
65 | F5 | 158.04 | 11291.8 | 11.2918 | 31516.6 | 2.4
66 | F6 | 169.44 | 12052.1 | 12.0521 | 31550 | 2.2
67 | F7 | 164.84 | 11737.3 | 11.7373 | 31726.8 | 2.3
68 | F8 | 156.97 | 11169.1 | 11.1691 | 31629.7 | 2.4
69 | F9 | 154.05 | 10596.2 | 10.5962 | 31813.2 | 2.45
70 | F10 | 142.41 | 10118 | 10.118 | 31298.8 | 2.6
71 | F11 | 129.44 | 9209.4 | 9.2094 | 3164.4 | 2.9
72 | F12 | 106.01 | 7585.6 | 7.5856 | 31797.3 | 3.65
AVG |  | 169.6976 | 11931.6917 | 11.9317
MAX |  | 218.76 | 15525.1 | 15.5251
MIN |  | 95.804 | 860.8 | 0.8608
White surface Cover